Ausschreibungstext

Artikelnummer

236231

Typ

SI-Z5.EU.CO.35-35.M.WO.WP

Kurzbeschreibung

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil, SmartIntego AX, Comfort, 35-35mm, IP67

Hauptmerkmale

AX Serie - Längenmodular

Intergrierter Bohrschutz

Baulänge 35-35 mm

Wetterfeste Version: IP67

Edelstahldesign

Drehknauf auf beiden Seiten

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

Von innen ohne Medium zu bedienen

Keine Verkabelung erforderlich

Interne Stromversorgung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | SimonsVoss SmartIntego AX Comfort Wetterfest |
| --- | --- |
| Leseverfahren | 868 MHz |
| Transpondertyp | ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, Mifare Plus (Level 1 und 3) |
| Stromversorgung | Batterie |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | SI-Z5.EU.CO.35-35.M.WO.WP |
| Hersteller | SimonsVoss |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SI-Z5.TT.EC | Escape-Innenknauf für Fluchtsituationen, für Comfort Zylinder AX Nachrüstung |
| --- | --- |
| Z5.BOLT.30 | Verlängerungsbolzen 30, 10 Stück |
| Z5.BOLT.35 | Verlängerungsbolzen 35, 10 Stück |
| Z5.BOLT.40 | Verlängerungsbolzen 40, 10 Stück |
| Z5.BOLT.45 | Verlängerungsbolzen 45, 10 Stück |
| Z5.BOLT.50 | Verlängerungsbolzen 50, 10 Stück |
| Z5.BOLT.55 | Verlängerungsbolzen 55, 10 Stück |
| Z5.BOLT.60 | Verlängerungsbolzen 60, 10 Stück |
| Z5.BOLT.65 | Verlängerungsbolzen 65, 10 Stück |
| Z5.BOLT.70-90 | Set mit Verlängerungsbolzen, je 2 Stück 70, 75, 80, 85, 90 mm |
| Z5.CLAMPS | Klammern, 50 Stück |
| Z5.CORE.05 | Kern-Verlängerung 5 mm, 10 Stück |
| Z5.CORE.10 | Kern-Verlängerung 10 mm, 5 Stück |
| Z5.CORE.20 | Kern-Verlängerung 20 mm, 2 Stück |
| Z5.KA | Kernverlängerung für Digital Zylinder AX, 8mm Verlängerung |
| Z5.MOUNTING.KIT | Montageset, bestehend aus: Klemmblock, Ausheber, Abstandshalter |
| Z5.PROFILE.05 | Profil-Verlängerung 5 mm, 10 Stück |
| Z5.PROFILE.10 | Profil-Verlängerung 10 mm, 5 Stück |
| Z5.PROFILE.20 | Profil-Verlängerung 20 mm, 2 Stück |
| Z5.TOOL | Montage-/Batterieschlüssel, für Digital Zylinder AX |

Empfehlungen

Dienstleistungen