Ausschreibungstext

Artikelnummer

236169

Typ

ACC-SPEAKER-2

Kurzbeschreibung

Netzwerk Horn Lautsprecher, 15W, 124dB, IP66, PoE+, Alarm I/O

Hauptmerkmale

Integration in das ACC VMS

Wasser- und staubgeschützt nach IP66

Temperaturbereich -30° bis +55° C

5 Jahre Garantie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Avigilon |
| --- | --- |
| Serie | ACC7 |
| Audiokompression | G.711a, G.711u, G.722 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | 15W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 2 |
| Interner Speicher | 80 MB |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Mikrofon | Nein |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller-Nummer | ACC-SPEAKER-2 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ACC-SPEAKER-POLE-BANDS | Mastbänder für ACC Netzwerk Horn Lautsprecher |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen