Ausschreibungstext

Artikelnummer

236240

Typ

QRN-830S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, H.265, 80Mbps, ohne HDD, HDMI, PoE-Switch

Hauptmerkmale

Bis zu 8 IP-basierte Videokanäle

Auflösung bis zu 8 Megapixel

Netzwerkswitch mit 8 PoE Ports

Gesamt Datendurchsatz 80 Mbps

1x SATA Intern, max. 6TB Speicher

Keine Festplatte im Lieferumfang

H.265, H.264 und MJPEG kompatibel

Lokaler Monitor über HDMI

8 Kanal Audio über Netzwerk

Gigabit Ethernet Netzwerk Uplink

Für Wisenet Kameras optimiert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 8 MP |
| Datendurchsatz (maximal) | 80 Mbps |
| Hersteller-Nummer | QRN-830S |
| RAID-Level | nein |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Serie | Wisenet Q |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |