Ausschreibungstext

Artikelnummer

236266

Typ

SeeEyes SC-HDT0801S

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, HDMI nach HD-SDI, 1 IN, 3 OUT, Full HD 1,5/3G, 12VDC

Hauptmerkmale

Konverter HDMI auf HD-SDI

Unterstützt High Definition Digital Video

HDMI-Eingang bis 1080p60Hz

HD-SDI 1.0/2.0 Ausgang

1x IN / 3x OUT Verteilung

Unterstützt 50 und 60 Hz Systeme

Kabellänge bis 200m (FullHD 1.5G)

Kabellänge bis 100m (FullHD 3G)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SC-HDT0801S |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen