Ausschreibungstext

Artikelnummer

236221

Typ

AMG2034-1256-DD

Kurzbeschreibung

Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC

Hauptmerkmale

Industrieller ausziehbarer Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte,

4HE, 19" Schrankeinbau,

-40°C bis +75°C,

integriertes Kabelmanagement,

Eingang, 1 x 12 VDC und 1 x 56VDC redundante Spannungseingänge,

10 x 12VDC & 10 x 56VDC Geräteanschlüsse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMG2034 |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG2034-1256-DD |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen