Ausschreibungstext

Artikelnummer

236204

Typ

AMG2034-12-RP-AD

Kurzbeschreibung

Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC

Hauptmerkmale

Industrieller ausziehbarer Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte,

4HE, 19" Schrankeinbau,

-40°C bis +75°C,

integriertes Kabelmanagement,

ein 12VDC/100W integriertes Netzteil mit 90-264VAC IEC Eingang, ein 12VDC externer redundanter Spannungseingang,

10 x 12VDC Geräteanschlüsse, EU, USA, AUS oder UK Netzkabel inklusive*

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG2034-12-RP-AD |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMG2034 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen