Ausschreibungstext

Artikelnummer

236202

Typ

AMG2034

Kurzbeschreibung

Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau

Hauptmerkmale

Industrieller ausziehbarer Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte,

4HE, 19"" Schrankeinbau, -40°C bis +75°C, integriertes Kabelmanagement,

Netzteil nicht enthalten,

keine DC Anschlüsse,

kompatibel mit allen AMGPSU Hutschienennetzteilen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMG2034 |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG2034 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen