Ausschreibungstext

Artikelnummer

235549

Typ

AXIS S1232 TOWER 32 TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder,32 IP Kanäle (max. 64), 8x SATA, 32TB HDD, Towergehäuse

Hauptmerkmale

Vorinstallierter Axis Camera Station Rekorder

32 AXIS Camera Station Core Lizenzen

Erweiterung auf max. 64 Kanäle möglich

512 Mbit/s Gesamtdatendurchsatz (Aufnahme)

Intel® Xeon® E, 2x 8GB RAM

Hot Swappable Enterprise HDDs

RAID 5 ab Werk, 24 TB nutzbarer Speicher

Insgesamt 8 HDD Steckplätze, davon 4 freie

Microsoft Windows 10 Enterprise auf 240 GB SSD

Cient-PC für Liveansicht erforderlich

Tower-Gehäuse

Onsite HardwareReplacement Service

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Funktionen |  |
| HDD Hotswap | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 32 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 512 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021079137 |
| Hersteller-Nummer | 02536-002 |
| Serie | Axis S12 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| --- | --- |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS ENTERPRISE HARD DRIVE 4TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 256MB Cache, 24/7, 7200 U/min |
| AXIS ENTERPRISE HARD DRIVE 8TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 256MB Cache, 24/7, 7200 U/min |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |
| AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |

Empfehlungen

Dienstleistungen