Ausschreibungstext

Artikelnummer

236207

Typ

AMG Systems AMG150-2GBT-4GAT-P300

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 6x 10/100/1000BT RJ45, 2x 60/90W PoE 802.3bt, 4x 30W PoE 802.3a

Hauptmerkmale

6 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 (Eingang)

2 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 mit 802.3bt 60/90W PoE (Ausgang)

4 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 mit 802.3at 30W PoE (Ausgang)

Aluminiumgehäuse 59 x 92 x 126 mm

48-56VDC Eingangsspannung

Hutschienen- oder Wandmontage, -40°C bis +75°C

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG150-2GBT-4GAT-P300 |
| Serie | AMG150 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG Systems AMGPSU-I48-P60 | 48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen