Ausschreibungstext

Artikelnummer

236208

Typ

AMG150-8GAT-P240

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 8x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE gemäß 802.3at

Hauptmerkmale

8 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 (Eingang)

8 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 mit 802.3at 30W PoE (Ausgang)

Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm

48-56VDC Eingangsspannung

Hutschienen- oder Wandmontage, -40°C bis +75°C

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | AMG150-8GAT-P240 |
| --- | --- |
| Serie | AMG150 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMGPSU-I48-P60 | 48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen