Ausschreibungstext

Artikelnummer

236299

Typ

AMGPSU-DC1248-P100

Kurzbeschreibung

48VDC, 100W (2,1A), industrielles Hutschienennetzteil

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Hutschieneneinbau

9-36VDC Eingangsspannung

48-53VDC Ausgangsspannung

Fehlerrelaisausgang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMGPSU |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Ausgangsspannung | 44 - 53VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-DC1248-P100 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen