Ausschreibungstext

Artikelnummer

234582

Typ

SFP-48B

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 1000FX, 1 Faser, MM, 1550/1310nm, 550m, LC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | SFP-Modul |
| --- | --- |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 1000Base-FX |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Wellenlänge | 1550nm Tx / 1310nm Rx |
| Reichweite | 550 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | SFP-48B |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen