Ausschreibungstext

Artikelnummer

236639

Typ

QRN-430S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4 IP Kanäle, H.265, 40Mbps, HDMI, PoE-Switch, ohne HDD

Hauptmerkmale

Unterstützt bis zu 4 Kanäle und 8MP pro Kamera

Video Kompression H.265, H.264, MJPEG

40Mbps Datensatz Netzwerkkamera-Aufzeichnung

Plug & Play, 4x PoE (LAN, 10/100), 1x (WAN, 10/100)

PoE Budget max. 35W

1x HDMI Videoausgang

1x SATA Anschlüsse für interne HDD (bis zu 6TB)

2x USB 2.0

ARB unterstützt

Audio unterstützt

P2P-Dienst (QR-Code-Verbindung) unterstützt

Basisgerät ohne Festplatte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Wisenet Q |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 4 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45, 4x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 6 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 50 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | QRN-430S |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

| ST3000VX009 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |