Ausschreibungstext

Artikelnummer

236330

Typ

QRN-1630S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle, H.265, 128Mbps, ohne HDD, HDMI, PoE-Switch

Hauptmerkmale

Bis zu 16 IP-basierte Videokanäle

Auflösung bis zu 8 Megapixel

Netzwerkswitch mit 16 PoE+ Ports

Gesamt Datendurchsatz 128 Mbps

2x SATA Intern, max. 12TB Speicher

Keine Festplatte im Lieferumfang

H.265, H.264 und MJPEG kompatibel

Lokaler Monitor über HDMI oder VGA

16 Kanal Audio über Netzwerk

4 Alarm Ein- und 2 Alarmausgänge

Gigabit Ethernet Netzwerk Uplink

Für Wisenet Kameras optimiert, ONVIF

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Wisenet Q |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | 2x HDMI |
| Netzwerk | 16x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE, 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 20 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 128 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | QRN-1630S |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

| WD43PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| --- | --- |
| WD64PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |