Ausschreibungstext

Artikelnummer

236775

Typ

ENVR2-PLUS-8P4-EU

Kurzbeschreibung

ENVR2 PLUS 4 TB mit ACC, EU, 125W PoE

Hauptmerkmale

8-Kanal Netzwerkrecorder

4TB Datenspeicher integriert

Durchsatz (Aufnahme/Wiedergabe in Mbps): 130 / 80 Mbps

Analysefunktionen mit kompatiblen Avigilon Kameras

Erscheinungsbildsuche, Gesichtserkennung, Nummernschild-Erkennung

125W PoE Budget

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | ACC ES Appliance |
| --- | --- |
| IP Kanäle | Lizenzen werden getrennt erworben |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Monitor-Ausgänge | nein |
| Netzwerk | 2x Gigabit Ethernet LAN |
| Audiounterstützung | keine Angabe |
| Festplattenkapazität intern max. | 4 TB |
| Festplattenkapazität intern | 4 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | nein |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 210 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Datendurchsatz eingehend | 130 Mbps |
| Hersteller-Nummer | ENVR2-PLUS-8P4-EU |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ACC7-COR | ACC 7 Core Camera Channel |
| --- | --- |
| ACC7-ENT | ACC 7 Enterprise Camera Channel |
| ACC7-STD | ACC 7 Standard Camera Lizenz |
| ACC7-VAC | ACC7 Video Analytics Channel |

Empfehlungen

Dienstleistungen