Ausschreibungstext

Artikelnummer

236774

Typ

SC-MUCP0801E

Kurzbeschreibung

1-Kanal aktiver UTP-Sender, Empfänger Set, AHD, TVI, CVI und CVBS, CAT.5e

Hauptmerkmale

1CH 'Video + Strom + RS-485 Daten' Übertragung über CAT.5e

Set aus Sender (SC-MUTP0801E) & Empfänger (SC-MURP0801E)

Unterstützt verschiedene Signale: AHD/TVI/CVI (~1080p), CVBS (NTSC/PAL)

Video In: ~ 1080p25/30 (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Video Out: ~ 1080p25/30 (AHD, TVI, CVI, CVBS)

Max. 700m über CAT.5e (AHD, CVBS)

Max. 400m (CVI), Max. 300m (TVI) über CAT.5e

Stromversorgung für eine Kamera (~8W/ DC12V)

Minimierung von Videorauschen

Eingebaute Überspannungsschutzschaltung

Stromversorgung 12VDC, 48VDC

-10°C ~ +50C Temperaturbereich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SC-MUCP0801E |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen