Ausschreibungstext

Artikelnummer

236813

Typ

SC-IPC1201TW

Kurzbeschreibung

2-Draht IP Übertragungs Set PoE, 700m Reichweite, 48V Stromkabel inklusive

Hauptmerkmale

2-Draht IP Übertragungs Set

Reichweite mit TP-Kabel bis zu 700m / T-Kabel 200m

Stromübertragung über PoE

Überspannungsschutz integriert

48V Stromadatper inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Empfänger, Sender |
| --- | --- |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Ports | 1 |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | SC-IPC1201TW + 48V 1A POWERSUPPLY |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen