Ausschreibungstext

Artikelnummer

236809

Typ

SC-MCM01

Kurzbeschreibung

Kabeltester für Koax / UTP 1,5" OLED Display

Hauptmerkmale

Kabeltester für Koax / UTP-Kabel

Überprüfung von Kabellängen, Mapping und Kurzschlüssen

Messung von Koaxialkabeln von bis zu 1,8 km

Messung von UTP-Kabeln von bis zu 600 m mit TG02

1,5" hochauflösendes OLED-Display

Eingebauter Akku für bis zu 3 Stunden Betriebsdauer

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Videoeingänge (Art) | UTP |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Hersteller-Nummer | SC-MCM01 |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen