Ausschreibungstext

Artikelnummer

236814

Typ

NVR5-STD-48TB-W10-EU

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, NVR5 Standard 48TB, 2HE, Windows 10, EU

Hauptmerkmale

48 TB Datenspeicher integriert

Bis zu 10 x 3,5" Festplatten in RAID 6 möglich

Hot-Swapping-fähig

Maximal 64 TB Unterstützung

Durchsatz (Aufnahme/Wiedergabe in Mbps): 800/600 Mbps

Analysefunktionen mit kompatiblen Avigilon Kameras

Erscheinungsbildsuche, Gesichtserkennung, Nummernschild-Erkennung

Windows 10 und Avigilon Control Center inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | NVR5 |
| --- | --- |
| Monitor-Ausgänge | VGA |
| Festplattenkapazität intern max. | 64 TB |
| Festplattenkapazität intern | 48 TB |
| HDD Steckplätze | 10x 3,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) oder 10x 2,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) |
| HDD Hotswap | ja |
| RAID | RAID 6 |
| Datendurchsatz eingehend | 800 Mbps |
| Hersteller-Nummer | NVR5-STD-48TB-W10-EU |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ACC7-COR | ACC 7 Core Camera Channel |
| --- | --- |
| ACC7-ENT | ACC 7 Enterprise Camera Channel |
| ACC7-FACE | ACC7 Face Channel, Lizenz für Gesichtserkennung in Verbindung mit ACC7-ENT |
| ACC7-LPR | ACC 7 LPR Lizenz für eine Fahrspur in Verbindung mit ACC7-ENT |
| ACC7-STD | ACC 7 Standard Camera Lizenz |
| ACC7-VAC | ACC7 Video Analytics Channel |
| NVR5-HDD-HOT-4TB | Festplatte, 4TB, Front/Rear Bay, SATA Hot-Swap-fähig |
| NVR5-HDD-HOT-8TB | Festplatte, 8TB, Front/Rear Bay, SATA Hot-Swap-fähig |
| NVR5-PSU-800W-EU | Zweites Netzgerät 800W, mit Anschlusskabel, EU |
| NVR5-STD-10GBE | Netzwerk Karte, DP 10G-SFP+, für NVR5 Standard, |
| NVR5-STD-2NDCPU | Zweite CPU, Kit für für NVR5 STD, inkl. zwei Speichermodule |
| NVR5-STD-WARR-5Y4HMC | 5 Jahre Garantieerweiterung, 4Hr Mission Critical Upgrade für NVR5 Standard |

Empfehlungen

Dienstleistungen