Ausschreibungstext

Artikelnummer

236698

Typ

SPD-152

Kurzbeschreibung

Video Decoder, 64 Kanäle, 8MP@60fps, 2 x HDMI, Audio, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Video Decodierung von bis zu 64 Kameras

Maximal 64 Kanäle 8M@60fps Dekodierleistung

Zwei HDMI-Anschlüsse (HDMI1 UHD, HDMI2 FHD)

2 x USB 2.0 Anschlüsse

Netzwerkbandbreite maximal 150Mbps

Verschiedene Installationsmöglichkeiten

Monitor-Rückseite und Stangenmontage

Unterstützt ONVIF, SUNAPI, RTSP

Spannungsversorgung PoE(IEEE802.3af)oder 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | Hanwha Vision Decoder |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Kanäle gesamt | 64 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Videoausgänge | HDMI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgang | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | SPD-152 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen