Ausschreibungstext

Artikelnummer

236698

Typ

Hanwha Vision SPD-152

Kurzbeschreibung

Video Decoder, 64 Kanäle, 8MP@60fps, 2 x HDMI, Audio, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Video Decodierung von bis zu 64 Kameras

Maximal 64 Kanäle 8M@60fps Dekodierleistung

Zwei HDMI-Anschlüsse (HDMI1 UHD, HDMI2 FHD)

2 x USB 2.0 Anschlüsse

Netzwerkbandbreite maximal 150Mbps

Verschiedene Installationsmöglichkeiten

Monitor-Rückseite und Stangenmontage

Unterstützt ONVIF, SUNAPI, RTSP

Spannungsversorgung PoE(IEEE802.3af)oder 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmausgang | Nein |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Kanäle gesamt | 64 |
| Videoausgänge | HDMI |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SPD-152 |
| Serie | Hanwha Vision Decoder |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen