Ausschreibungstext

Artikelnummer

236790

Typ

Hanwha Vision SPO-6011

Kurzbeschreibung

HPoE Injector, 60W / 1.1A, 2 x RJ45 Ports, 1 x SFP Port 10/100/1000BASE-T RJ45

Hauptmerkmale

60W / 1.1A HPoE-Injektor

SFP-Anschluss enthalten

IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit-Ethernet

Vollständig konform mit IEEE802.3af/at, PoE++

Kompatibel zu Hanwha Modellen XNP-6400R/8250R/9250R

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Schutzart | IP40 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SPO-6011 |
| Serie | Hanwha Vision Zubehör |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen