Ausschreibungstext

Artikelnummer

236861

Typ

NVR5-PRM-96TB-S19-EU

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, NVR5 Premium 96TB, 2HE, Windows Server 2019, EU

Hauptmerkmale

96 TB Datenspeicher integriert

Bis zu 12 x 3,5" Festplatten in RAID 6 möglich

Hot-Swapping-fähig

Maximal 160 TB Unterstützung

Durchsatz (Aufnahme/Wiedergabe in Mbps): 1500/600 Mbps

Analysefunktionen mit kompatiblen Avigilon Kameras

Erscheinungsbildsuche, Gesichtserkennung, Nummernschild-Erkennung

Windows Server 2019 und Avigilon Control Center inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | NVR5 |
| --- | --- |
| Monitor-Ausgänge | VGA |
| Festplattenkapazität intern max. | 160 TB |
| Festplattenkapazität intern | 96 TB |
| HDD Steckplätze | 12x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| RAID | RAID 6 |
| Datendurchsatz eingehend | 1200 Mbps |
| Hersteller-Nummer | NVR5-PRM-96TB-S19-EU |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ACC7-COR | ACC 7 Core Camera Channel |
| --- | --- |
| ACC7-ENT | ACC 7 Enterprise Camera Channel |
| ACC7-FACE | ACC7 Face Channel, Lizenz für Gesichtserkennung in Verbindung mit ACC7-ENT |
| ACC7-LPR | ACC 7 LPR Lizenz für eine Fahrspur in Verbindung mit ACC7-ENT |
| ACC7-STD | ACC 7 Standard Camera Lizenz |
| ACC7-VAC | ACC7 Video Analytics Channel |

Empfehlungen

Dienstleistungen