Ausschreibungstext

Artikelnummer

236147

Typ

AXIS Q6318-LE 50 HZ

Kurzbeschreibung

1/2" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 31x, H.265, 3840x2160, IP67, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk PTZ-Dome für Innen- und Außeneinsatz

4K UHD, 3840x2160@25fps

1/2" CMOS mit 31-fachem optischem Zoom

IR-Beleuchtung, Tag- und Nacht-Funktion

Laserfokus für präzise Scharfstellung

AXIS Object Analytics, Autotracking 2

Zertifiziert gemäß TPM und FIPS 140-2 Stufe 2

Temperaturbereich -50°C bis +60°C

IK10, IP66, NEMA 4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021077379 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Nein |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 58,5 - 2,3° |
| Brennweite | 6,91 - 214,64 mm |
| Chipgröße | 1/2" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 700 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 700 °/sec |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Lichtempfindlichkeit | 0,45 Lux bei F1,8,30 IRE |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Zoom |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 02446-002 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Axis Q63 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (digital) | 12 |
| Zoomfaktor (optisch) | 31 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen