Ausschreibungstext

Artikelnummer

234853

Typ

IFS NS2052-8P-2C

Kurzbeschreibung

Industrial Gigabit Ethernet Switch unmanaged, 8 Ports, 2xRJ45/SFP Uplink Combo Ports

Hauptmerkmale

8 RJ-45-Ports 10/100Base-TX (PoE)

2 RJ-45/SFP-Kombi-Ports 100/1000 (nicht-PoE)

Auto-MDI/MDI-X

Hochleistungsarchitektur

Bis zu 4 IEEE 802.3at-Geräte mit Strom versorgt

Unterstützt bis zu 30 Watt für jeden PoE-Port

Automatische Erkennung von angetriebenen Geräten (PD)

Robustes gehärtetes Design

Bietet entweder DIN-Schienen- oder Wandmontage

52 bis 56 VDC Betrieb

Redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutz

Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 75 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Power over Ethernet | PoE+ |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 52-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX |
| PoE-Standard | IEEE802.3at |
| Ports | 8x 10/100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | NS2052-8P-2C |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen