Ausschreibungstext

Artikelnummer

236615

Typ

AXIS S1216 TOWER

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 IP Kanäle (max. 32), 2x SATA, 8TB HDD, Towergehäuse

Hauptmerkmale

Skalierbare und leistungsstarke Lösung

Sicherer Server/Client mit TPM

8TB HDD integriert, belegt 1x HDD Slot

2x HDD Slots, davon 1x freier HDD Slot

Einschließlich 16 Lizenzen für AXIS Camera Station

Umfangreicher Support und 5-jährige Gewährleistung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis S12 |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 |
| Monitor-Ausgänge | 3x Mini DisplayPort |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 16 GB |
| Festplattenkapazität intern | 8 TB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 4x USB 2.0, 5x USB 3.2 |
| RAID | RAID 0, RAID 1 |
| Datendurchsatz max. | 256 Mbps |
| ONVIF | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 02694-002 |
| Hersteller | AXIS |
| EAN/GTIN | 7331021082458 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen