Ausschreibungstext

Artikelnummer

236928

Typ

Hanwha Vision TNO-L4030TR

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, Radiometrie 13mm, 48°, 640x480, 8fps. Audio, IP66, 12VDC, 24VAC, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich

Auflösung von 640x480

13mm Festbrennweite

H.265, H.264, MJPEG-Codec

max. 8fps bei allen Auflösungen (H.265, H.264, MJPEG)

Bewegungserkennung, Übergabe, Manipulation,

Herumlungern, Temperaturerkennung

Richtungserkennung, Audioerkennung

Micro SD/SDHC/SDXC 1 Steckplatz 256 GB

Fluransicht, WiseStreamII-Unterstützung

PoE (IEEE802.3af, Klasse 3), 24VAC, 12VDC

Zertifizierung IP66, NEMA4X, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| System | Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 640x480 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 48,6° |
| Bildwinkel vertikal | 36,4° |
| Brennweite | 13 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 8 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNO-L4030TR |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen