Ausschreibungstext

Artikelnummer

235588

Typ

SPE-420

Kurzbeschreibung

Video Encoder, 4 Kanäle, FBAS, AHD, CVI, TVI, 15MP@15fps, 2MP@25fps, HDMI, Audio, PoE

Hauptmerkmale

4-Kanal Video Encoder

Maximale Auflösung: 5MP

Maximale Bildrate: 12fps@5MP

Unterstützung von H.265, H.264, MJPEG Codec

Mehrfaches Streaming (bis zu 2 Profile pro CH)

1 RJ-45 10/100 Base-T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Alarmausgang | Nein |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Bildübertragungsrate max. | 12 fps |
| Ethernet Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | SPE-420 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Serie | Hanwha Vision Encoder |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Videoausgänge | HDMI |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen