Ausschreibungstext

Artikelnummer

236925

Typ

XNB-6002

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Basiseinheit, für eine Sensoreinheit, 60fps, 1920x1080, H.265, WDR, PoE

Hauptmerkmale

Kamera Basiseinheit für Sensoreinheit

Auflösung max. 2 Megapixel (1920 x 1080)

H.265, H.264, MJPEG-Codec-Unterstützung

Mehrfach-Streaming Max. 60fps@2MP

extremeWDR (120dB),Defog, DIS, WiseStreamII

Manipulation, Herumlungern, Nebelerkennung,

Audioerkennung, Heatmap, Geräuschklassifizierung,

Warteschlangenverwaltung, Gesichtserkennung,

Personenzählung Bewegungserkennung,

Kompatible Sensoreinheit: SLA-T1080FA, SLA-T2480A,

SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLAT4680V

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet X |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Objektiv Type | kein Objektiv, nur Basiseinheit |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall / Kunststoff |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Hersteller-Nummer | XNB-6002 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SLA-T1080FA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 1,6mm, Fisheye, 187°, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| --- | --- |
| SLA-T2480A | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4mm, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| SLA-T2480VA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 2,4mm, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| SLA-T4680A | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, Nadelöhr, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |
| SLA-T4680DA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm Pinhole Objektiv 73°, für XNB-6002, schwarz |
| SLA-T4680DSA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm Pinhole Objektiv 73°, für XNB-6002, silber |
| SLA-T4680VA | 1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 4,6 mm, Nadelöhr, Innen, für PNM-9000QB, RJ12 |

Empfehlungen

Dienstleistungen