Ausschreibungstext

Artikelnummer

236262

Typ

Solvido CUS-CSF-060

Kurzbeschreibung

50W Halbleiter-Heizgerät inkl. Thermostat, Hutschienenmontage

Hauptmerkmale

Niedrige Oberflächentemperatur

Integrierter Fix-Thermostat

Schnellmontage durch Clipbefestigung

Schutzisoliert (Kunststoff)

Weiter Spannungsbereich

Kleine Abmessungen

Betriebsspannung AC 120 - 240

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 236262 |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Solvido SOL-IQbox-budget-B | Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung, 400x300x210mm |
| --- | --- |
| Solvido SOL-IQbox-eco-B | Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung mit Steckdose FI/LS, 400x300x210mm |
| Solvido SOL-IQbox-Edelstahl | Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung, Edelstahl AISI 304L, 400x300x200mm |
| Solvido SOL-IQbox-maxi-B | Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung mit Steckdose FI/LS, 500x400x210mm |
| Solvido SOL-IQbox-plus-B | Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung mit Steckdose Blitzschutz, 400x300x210mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen