Ausschreibungstext

Artikelnummer

237183

Typ

AMG155-2GBT-P120-T

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 2x 10/100/1000BT RJ45 bis zu 90W PoE 802.3bt, Barrier Terminal

Hauptmerkmale

Unterstützt 15W, 30W, 60W und 90W PoE

Maximal 120W an beiden Ports (30W + 90W)

Integriertes 120W Netzteil, 230 VAC, Barrier Terminal Mains Power Input

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C

Redundanter 52-56VDC Eingang, Fehlerrelais

Aluminiumgehäuse 68 x 104 x 132 mm

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Serie | AMG155 |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-T |
| Leistung/Port | 90W |
| PoE Standard | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMG155-2GBT-P120-T |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMGPSU-I48-P120 | 48VDC, 120W (2,5A), industrielles Hutschienennetzteil |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen