Ausschreibungstext

Artikelnummer

236735

Typ

AXIS TD8901 SFP+ MODULE LC.LR.X

Kurzbeschreibung

SFP+ Modul, Glasfaser, Single- Mode, LC.LR.X, 1310nm, bis 10km

Hauptmerkmale

Reichweite bis zu 10 km

Single-Mode-Glasfaser

Für den industriellen Einsatz

Erweiterter Temperaturbereich

Entspricht SFP+ MSA

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021080539 |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | Axis TD |
| Glasfaser Steckverbinder | Duplex LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1 |
| Bauart | Modul |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 10 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +85°C |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | 02630-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen