Ausschreibungstext

Artikelnummer

237209

Typ

AMG Systems SFP-CW-1G-EX40-59

Kurzbeschreibung

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1590nm, LC, DDM, DWDM

Hauptmerkmale

Kompatibel mit 1000BASE-X SFP Ports

Unterstützt Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 1Gbps

Hot-Pluggable-Design ermöglicht einfachen Austausch oder Upgrades vor Ort

Digital Diagnostic Monitoring (DDM) bei allen optischen Modellen enthalten

Reichweite bis zu 40 km (Singlemode-Glasfaser)

Konform mit INF-8074 und SFF-8472

Betriebstemperatur -40°C bis 75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Aufzeichnung |  |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SFP-CW-1G-EX40-59 |
| Serie | AMGSFP |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen