Ausschreibungstext

Artikelnummer

236716

Typ

AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR

Kurzbeschreibung

Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 1,98mm, 185°, ohne Kabel, IP69

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS F-Serie

Für Haupteinheiten und Kabel der 2. Generation

1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor

Fischaugenobjektiv mit 185° Sichtfeld

Bis zu 60 Bilder pro Sekunde mit 1080p

Flexible und robuste Ausführung

IP66/IP67/IP6K9K

Ohne Kabel

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021080737 |
| --- | --- |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Bildwinkel horizontal | 185° |
| Brennweite | 1,98 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 02641-001 |
| Schutzart | IP66, IP67, IP6K9K |
| Serie | Axis F-Serie |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS F8203 FIXED MT BRACKET 5PCS | Halterung, zur stabilen Wand Montage, für F-Serie Sensoreinheiten, 5 Stück |
| --- | --- |
| AXIS F8212 TRIM RING 10PCS | Trimring zur diskreten Rück Montage von AXIS F1005-E, F1035-E/P1214-E/P1224-E, 10 St |
| AXIS TF1201-RE RECESSED MOUNT 4P | Unterputzmontage Adapter, für Sensoren AXIS F2135-RE und AXIS F2105-RE, 4er-Pack |
| AXIS TF1203-RE RECESSED MOUNT 4P | Unterputzmontage Adapter, für Sensoren AXIS F2135-RE, 4er-Pack |
| AXIS TF1801-R LENS HOOD 4P | Gegenlichtblende aus Silikon, für AXIS F2105-RE und AXIS F2135-RE, 4er-Pack |
| AXIS TF1803-RE LENS PROTECTOR 4P | Objektivschutztubus, für AXIS F2135-RE, IK10, 4er-Pack |
| AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P | Schwenkbare Halterung, 4er-Pack |
| AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P | Flexible Montagehalterung für modulare Sensoreinheiten, 4er-Pack |
| AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P | SMA Winkeladapter 90°, 10er-Pack |
| AXIS TU6004-E Cable 1m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TU6004-E Cable 30m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz |
| AXIS TU6004-E Cable 8m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz |
| AXIS TU6004-E Cable 8m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack |
| AXIS TU6007-E CABLE 8M | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m |
| AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack |
| AXIS TW4100 FRONT WINDSHIELD MOUNT | Windschutzscheibe Halterung, für ausgewählte Sensoren der F-Serie |
| AXIS TW4101 REAR WINDSHIELD MOUNT | Heckscheibe Halterung, für ausgewählte Sensoren der F-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen