Ausschreibungstext

Artikelnummer

237224

Typ

SFP-SM-2.5G-BX40-31

Kurzbeschreibung

SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 40km Reichweite Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, DDM

Hauptmerkmale

Kompatibel mit 2.5GBASE-X SFP Ports

Unterstützt Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 2.5Gbps

Hot-Pluggable-Design ermöglicht einfachen Austausch oder Upgrades vor Ort

Digital Diagnostic Monitoring (DDM) bei allen optischen Modellen enthalten

Koppelbar mit: SFP-SM-2.5G-BX40-55

Reichweite bis zu 40 km (Singlemode-Glasfaser)

Konform mit INF-8074 und SFF-8472

Betriebstemperatur -40°C bis 85°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SFP-SM-2.5G-BX40-31 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMGSFP |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SFP-SM-2.5G-BX40-55 | SFP, 2.5Gb/s, Einzelfaser, LC, Singlemode, 40km Reichweite Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, DDM |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen