Ausschreibungstext

Artikelnummer

237249

Typ

SC-IPU601T

Kurzbeschreibung

1-Kanal-IP Transmitter, Sender PoE über UTP, High Power (70W) ,Hohe Reichweite bis 800m

Hauptmerkmale

1-Kanal-IP + PoE über UTP Sender

PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt, max 70W

Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 500m

Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 800m

Unterstützt Auto MDI/MDIX-Funktion

Stromübertragung mit automatischer Leistungsdiagnostik

Eingebauter Überspannungsschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | SC-IPU601T |
| PoE Budget (gesamt) | 70 W |
| Ports | 1 |
| Reichweite | 800 km |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Stromversorgung | 56VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen