Ausschreibungstext

Artikelnummer

237250

Typ

SeeEyes SC-IPC601T

Kurzbeschreibung

1-Kanal-IP Transmitter, Sender PoE über Coax, High Power, 60W, Hohe Reichweite bis 700m

Hauptmerkmale

1-Kanal-IP + PoE über Coax Sender

PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt, max 60W

Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 300m

Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 700m

Unterstützt Auto MDI/MDIX-Funktion

Stromübertragung mit automatischer Leistungsdiagnostik

Eingebauter Überspannungsschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SC-IPC601T |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen

| SeeEyes SC-IPC601R | 1-Kanal-IP Empfänger, PoE über Coax, High Power 60W , Hohe Reichweite bis 700m |
| --- | --- |