Ausschreibungstext

Artikelnummer

236832

Typ

AXIS S2108 Camera Station

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, 1x SATA, 2TB HDD, Desktop-Gehäuse

Hauptmerkmale

Komplettlösung mit integriertem PoE-Switch

Ideal für den Grundbedarf an Videoüberwachung

Einfaches Installieren

Validiert mit umfassender Unterstützung

Einschließlich acht Lizenzen für AXIS Camera Station

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021076877 |
| --- | --- |
| Serie | Axis S12 |
| IP Kanäle | 8 |
| Monitor-Ausgänge | HDMI |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000Base-TX RJ45, 8x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 2 TB |
| Festplattenkapazität intern | 2 TB |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 128 Mbps |
| ONVIF | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 02403-002 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Dieser kostengünstige All-in-One-Rekorder ist ideal für Kunden, die den ganzen Schnickschnack nicht brauchen. Sämtliche Hardwarekomponenten einschließlich des PoE-Switch und der Festplatte wurden geprüft und entsprechen den Anforderungen an den Grundbedarf an zuverlässiger Videoüberwachung mit bis zu 1080 Pixeln.

Zubehör

| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| --- | --- |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS TS2901 APPLIANCE STAND | Standfuß, zur Montage (hochkant) von AXIS S2208 und AXIS S2212, schwarz |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU9001 CONTROL BOARD | Joystick und Tastatur, für Kamera- und Videomanagement, USB-Anschluss |
| AXIS TU9002 JOYSTICK | Joystick, zum Steuern von PTZ-Kameras, USB-Anschluss |
| AXIS TU9003 KEYPAD | Tastatur für Videomanagement, LCD-Display, USB-Anschluss |
| AXIS TW8100 RACK MOUNT | Montageplatte, zum Einbau von AXIS S3008 und W800 in 19" Schränke |

Empfehlungen

Dienstleistungen