Ausschreibungstext

Artikelnummer

237291

Typ

AXIS A1610 NETWORK DOOR CONTROLLER

Kurzbeschreibung

Netzwerk Tür Controller, Gehäuse, 2x Tür, 4x Leser, Wiegand, RS-485, OSDP, PoE+

Hauptmerkmale

Erweiterte Steuerung für zwei Zugänge

Vielseitige Installation mit Luftschacht-Klassifizierung

Edge-basierte Intelligenz

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Integriert in Lösungen von Axis und Drittanbietern

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021081154 |
| --- | --- |
| Serie | Axis A-Serie |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Anzahl Leser | 4 |
| Schnittstelle Leser | OSDP, Wiegand |
| Anzahl Türen | 2 |
| Türöffner Ausgänge | 2 |
| Ausweise max. | 250.000 |
| Stromversorgung | 10,5-28VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nummer | 02653-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Dieser intelligente, Edge-basierte Tür-Controller ist vollständig in die End-to-End-Lösungen von Axis integriert und wird von unseren Partnerlösungen unterstützt. Er ist sowohl für kleine als auch für große Installationen optimiert. Darin inbegriffen ist alles, was Sie zur Steuerung von zwei Zugängen benötigen.Vielseitig und hochleistungsfähigDiese robuste Lösung ist ideal für verschiedene Installationen und Anwendungen und bietet leistungsstarke Hardware mit zusätzlicher Prozessorleistung, mehr Arbeitsspeicher und mehr Speicher. Sie hält rauen Bedingungen sowie Temperaturen von -40 °C bis +70 °C stand. Dank der Unterstützung von PoE+ und Gleichstrom können Sie das interne Schloss direkt mit der Stromversorgung verbinden. Die sechs zusätzlichen I/O-Ports sind konfigurierbar und ermöglichen die problemlose Integration von Sensoren und externen Sicherheitssystemen, um beispielsweise das Zerbrechen von Glas, Eindringversuche oder Notfallalarme zu erkennen. Dieses fortschrittliche Gerät ist für eine DIN-Schienenmontage geeignet und somit schnell und einfach an Wänden zu installieren. Außerdem ist er für die Installation in Luftschächten zertifiziert, so dass kein zusätzlicher Installationsschrank erforderlich ist.Zuverlässig und sicherMit vier Anschlüssen für Leser sowie zwei Form-C-Relais zur Stromversorgung des internen Schlosses bietet AXIS A1610 alles, was Sie zur Steuerung von zwei Zugängen benötigen. Darüber hinaus wird alles über ein PoE-Kabel mit Strom versorgt. Dank Edge-basierter Intelligenz können diese intelligenten Tür-Controller alle Aufgaben im Zusammenhang mit Zutritten intern erledigen – sogar bei einem Ausfall des Netzwerks. Zusätzlich tragen die integrierten Cybersicherheitsfunktionen zur Verhinderung von unbefugtem Zugriff und zum Schutz Ihres Systems bei. Zum Beispiel schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk. Des Weiteren stellen sie sicher, dass kryptografische Schlüssel – beispielsweise der Verschlüsselungsschlüssel für OSPD Secure Channel – sicher im internen, EAL6+-zertifizierten Rechenmodul gespeichert werden.Wächst mit Ihren AnforderungenAXIS A1610 ist vollständig in die End-to-End-Lösung von Axis integriert und wird von unseren Partnerlösungen unterstützt. Diese skalierbare Lösung ist sowohl für kleine als auch für große Installationen optimiert und darauf ausgelegt, Ihren sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Sie können bis zu 250.000 Zugangsdaten und 250.000 Ereignisprotokolle auf dem Gerät selbst speichern. Zusätzlich stellt es eine flexible und sichere Authentifizierung mit verschiedenen Arten von Zugangsdaten sicher. So können Sie zum Beispiel Hunderttausenden von Besuchern über traditionelle Zugangsarten wie Karten- oder PIN-Codes sowie über dynamische QR-Codes für Besucher Zutritt gewähren und Fahrzeugkennzeichnen für die Fahrzeugzufahrt überprüfen.

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| AXIS T8007 PS24 | Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10 |
| AXIS TA1802 TOP COVER | Zusätzlicher Schutz für AXIS A1610-B Tür-Controller |
| AXIS TA1901 DIN RAIL CLIP 10PCS | Befestigungsschelle für 35mm DIN-Schiene |
| AXIS TA1902 CONNECTOR KIT | Steckverbinder Set, für Netzwerk Türcontroller, Leser und I/O- Relaismodule |
| AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack |
| AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack |
| AXIS TQ1808-VE SURVEILLANCE CABINET | Outdoor-Gehäuse, für die Installation von System- komponenten, IP66, IK10 |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

Empfehlungen

Dienstleistungen