Ausschreibungstext

Artikelnummer

236868

Typ

VSP-UHO-POE-10

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 430mm, Heizung POE, IK10, IP67

Hauptmerkmale

Schützt Kamera/Objektiv mit max. 268mm Länge

Stromversorgung PoE oder 12VDC

Seitlich zu öffnende Klappe

Einfache Installation

Stabile Aluminiumkonstruktion

Heizung, Defroster

Sonnenschutzdach

Betriebstemperatur -30 °C bis +55 °C

Gehäuseklasse IP67, NEMA4x

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039160805 |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Lüfter | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gesamte Einbaulänge | 430 mm |
| Hersteller-Nummer | F.01U.407.485 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Bosch Dinion |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen