Ausschreibungstext

Artikelnummer

237177

Typ

DS-KD8003-IME1(B)/S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Türstation, 1 Taste, 2MP Kamera, Infrarot, IP65, PoE, Edelstahl

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Kamera | Netzwerkkamera |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711a, G.711u |
| Netzwerk | 1x 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | ja |
| Ruftasten | 1 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP65 |
| Hersteller-Nummer | 305303047 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen