Ausschreibungstext

Artikelnummer

237383

Typ

MyShield

Kurzbeschreibung

Kabellose All-in-One-Überwachungseinheit mit Vor-Ort-Abwehr durch Raucherzeugung

Hauptmerkmale

PIR-Bewegungsmelder 145° Öffnungswinkel

Videoclip zur Verifizierung eines Eindringlings

Haustier "Immunität"

Audio-Sprachansage im Alarmfall

Vor-Ort-Abwehr durch Rauchausstoss des S-100 Smoke Generators

LTE-M-SIM-Kartenslot

Kabellos durch Batteriebetrieb

IP21, Einsatz im Innenbereich / -10°C bis +55°C

24 Monate MyShield Cloud Service inklusive

In einer NSL mit AM/Win Software einbindbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Essence Security |
| --- | --- |
| Serie | MyShield |
| Kameratyp | Sonderkamera |
| Auflösung Pixel | 1280x720 |
| Auflösung Pixel | 1280x720 |
| System | Farbe |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Bildwinkel horizontal | 145° |
| Beleuchtung | LED |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Steuer-Schnittstellen | App |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP21 |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | MYSHIELD INKL. TIERERKENNUNG |

Weitere Produktinformationen

<p>Zum Betrieb von MyShield ist immer erforderlich:</p><p>- <strong>S-100 Smoke Generator</strong> oder <strong>Demokanister</strong>.<br />- <strong>Batterien CR123A</strong> (6 Stück bei Verwendung mit S-100 Smoke Generator, 8 Stück bei Verwendung mit Demokanister).<br />- <strong>LTE-M-SIM Karte</strong>. Bei Verwendung einer anderen SIM-Karten-Technik sind die Batterien innerhalb kürzester Zeit verbraucht.<br />- LTE-Empfang<br />- <strong>MyShield APP</strong> zur Steuerung (iOS, Android)</p><p> </p><p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/W2Fiyfgz-Fw?si=5CiqqcZAH1uUePjc" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> <iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/dKvm5B4tnEU?si=9JawbjuPJFvIG084" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

Zubehör

| jetbatt-CR123A | VARTA Batterie Professionell CR123A 2er Blister, 3,0V |
| --- | --- |
| S-100 Smoke Generator | Rauchbehälter für MyShield, 6 Stück |
| S-100 Smoke Generator | Rauchbehälter für MyShield, 12 Stück |
| Simulationskanister | Kanister zum Testen des Installationsstandorts batteriebetrieben (2 CR123A) |

Empfehlungen

Dienstleistungen