Ausschreibungstext

Artikelnummer

237369

Typ

IAD-5SG1004MUC

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 1x RJ45, 1x SFP, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, Desktopanwendung

4x 10/100/1000 PoE+ Ports, IEEE 802.3af/at

Gigabit Uplink Ports: 1x RJ45, 1x SFP

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ?60W

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Temperaturbereich (Betrieb) -5°C~45°C

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

CCTV-Modus unterstützt PoE watchdog-Funktion

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

Metallgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 27x135x86mm |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Montage | Desktop |
| Lüfter | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| VLAN | nein |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T, 1x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T (PoE) |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | nein |
| Bauart | Desktop |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Leistungsaufnahme | 65W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -5°C ~ +45°C |
| Gewicht | 300g |
| Hersteller-Nummer | 237369 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| --- | --- |
| SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |

Empfehlungen

| NDR-240-48 DIN RAIL Netzteil | Netzgerät für Hutschienenmontage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang max. 240W |
| --- | --- |

Dienstleistungen