Ausschreibungstext

Artikelnummer

235807

Typ

Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, H.265, 12VDC, 8MP, HDMI, 2x Sata, PoE

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (maximal) | 80 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847175092 |
| Hersteller-Nummer | 303616119 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen