Ausschreibungstext

Artikelnummer

237397

Typ

SeeEyes SC-IPH3002DC

Kurzbeschreibung

PoE und Ethernet Extender, Splitter Funktionen (DC 12V), Reichweite 250m

Hauptmerkmale

1-Kanal Ethernet über Koax-Übertragung Empfänger

Ethernet-Extenderfunktion

PoE-Injektorfunktion

PoE-Splitterfunktion (DC 12V max. 1A Ausgang)

Übertragungsbandbreite (Max.): 10/100Mbps (Vollduplex)

Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 100m (CAT.5e)

Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 250km (CAT.5e)

Unterstützt Auto-MDI/MDIX-Funktion

Eingebauter Überspannungsschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Reichweite | 250 km |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SC-IPH3002DC + 48V 1A adapter |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen