Ausschreibungstext

Artikelnummer

237398

Typ

XRN-815S-8TB-S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 Kanal, 100Mbps, 2x SATA, HDMI, 8TB HDD, PoE Switch

Hauptmerkmale

Unterstützt bis zu 8 Kanäle und 12MP pro Kamera

Video Kompression H.265, H.264, MJPEG

AI-Suche: Objektattribut (mit Wisenet AI-Kamera)

100Mbps Datensatz Netzwerkkamera-Aufzeichnung

Plug & Play, 8x PoE (LAN, 10/100), 1x PoE (WAN, 1Gbps) Port

2x SATA Anschlüsse für interne HDD (bis zu 20TB)

ARB unterstützt

P2P-Dienst (QR-Code-Verbindung) unterstützt

8TB Festplatte integriert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet X |
| IP Kanäle | 8 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 12 MP |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | 2x HDMI |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45, 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 20 TB |
| Festplattenkapazität intern | 8 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 100 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | XRN-815S-8TB-S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon HDMI Kabel 10 | HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet, 4K 60Hz, A-A Stecker 10m, schwarz |
| --- | --- |
| jetcon HDMI Kabel 3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |