Ausschreibungstext

Artikelnummer

237398

Typ

Hanwha Vision XRN-815S-8TB-S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 Kanal, 100Mbps, 2x SATA, HDMI, 8TB HDD, PoE Switch

Hauptmerkmale

Unterstützt bis zu 8 Kanäle und 12MP pro Kamera

Video Kompression H.265, H.264, MJPEG

AI-Suche: Objektattribut (mit Wisenet AI-Kamera)

100Mbps Datensatz Netzwerkkamera-Aufzeichnung

Plug & Play, 8x PoE (LAN, 10/100), 1x PoE (WAN, 1Gbps) Port

2x SATA Anschlüsse für interne HDD (bis zu 20TB)

ARB unterstützt

P2P-Dienst (QR-Code-Verbindung) unterstützt

8TB Festplatte integriert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 12 MP |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 8 |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XRN-815S-8TB-S |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision Wisenet Viewer | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetrics cable HDMI Kabel 10 | HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet, 4K 60Hz, A-A Stecker, 10m, schwarz |
| --- | --- |
| jetrics cable HDMI Kabel 3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| VIDEOR CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |