Ausschreibungstext

Artikelnummer

234906

Typ

AMG Systems AMG160C-TR

Kurzbeschreibung

Industrieller Baugruppenträger Regalboden für AMG160-F Geräte, 12 Plätze 1HE, 19" Einbau, ohne PSU

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +75°C

Kompatibel mit allen Hutschienennetzteilen der AMGPSU Serie

Netzteil nicht enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG160C-TR |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen