Ausschreibungstext

Artikelnummer

233375

Typ

DS-2TD2138-4/QY(O-STD)

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 4mm, 384x288, 25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Korrosion

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847140557 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Alarmeingänge | 2 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 60° |
| Bildwinkel vertikal | [45,+∞] |
| Brennweite | 4,4 mm |
| Detektionsreichweite (m) | 562 m |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Anti-Korrosion, Temperaturmessung |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 305401663 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision Thermal |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| System | Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen