Ausschreibungstext

Artikelnummer

236829

Typ

AXIS T6112 MKII AUDIO AND I/O INTERFACE

Kurzbeschreibung

Netzwerk I/O Audio Modul, 2-Wege-Audio, Mikrofon, konfigurierbare Bitrate, PoE

Hauptmerkmale

Fügt ein Mikrofon und E/A zu Axis Kameras hinzu

Keine zusätzliche IP-Adresse erforderlich

Ein Stream für Audio und Video

Sofort nach Installation einsatzbereit

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021079342 |
| --- | --- |
| Serie | Axis T61 |
| Mikrofon | Integriert |
| Audiokompression | 16bit LPCM, AAC-LC, ADPCM, G.711, OPUS |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Lautsprecher | nein |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | nein |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | 02554-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Mithilfe der Portcast-Technologie ermöglicht die AXIS T6112 Mk II die digitale Übertragung von Audio und E/A über das Netzwerkkabel zwischen der Kamera und der Schnittstelle. Bei Verbindung ermöglicht es die nahtlose Verwendung eines Mikrofons und E/A.

Zubehör

| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T94C01U UNIVERSAL MOUNT | Universalhalterung, für Hänge-, Mast-, Gewindemontage und Anschlussbox |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen